***Управляющая организация ООО «УК «ЖКС-П»***

**Перечень многоквартирных домов с нормативом потребления электроэнергии на общедомовые нужды**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Адрес** | **№ дома** | **этажность** | **МОП,** **кв.м.** | **Нормативы потребления электроснабжения на общедомовые нужды, кВтч/1 м2 МОП** | **итого** |
| **осветительные установки (светильники в МОП)** | **силовое****оборудование****(лифты)** | **оборудование подачи водоснабжения** | **прочее оборудование** |
| 320 кг | 500 кг | ХВС | ГВС | система отопления |
| 1. | ул. Веры Волошиной | 46 | 16 | 4819,5 | 2,99 | 1,27 | 1,58 | 0 | 0,18 | 0,1 | 0,28 | 6,4 |
| 2. | ул. Веры Волошиной | 48 | 14 | 2469,5 | 1,87 | 1,06 | 1,5 | 0 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 4,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник  - распоряжение Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 №28